# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №8-2019

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Советская, 55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1005267,34 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 4 кв.2018г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,08 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 2705,80 | 732,05 | 1973,75 112,38 |  | 68,26 73,72 | 9,4 10,15 |
| 2 | ТЕР27-03-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 0,9 | 1808,15 | 57 | 1483,34 83,69 | 267,81 | 1627,34 | 51,30 | 1335,01 75,32 | 241,03 | 5,81 5,23 | 6,06 5,45 |
| 3 | ТЕР01-01-013-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0322 | 5106,66 | 83,24 | 5020,2 406,34 | 3,22 | 164,43 | 2,68 | 161,65 13,08 | 0,10 | 9,28 0,3 | 26,91 0,87 |
| 4 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,28 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 17667,72 | 2428,05 | 338,92 33,13 | 14900,75 | 76,08 249,54 | 0,68 2,23 |
| 5 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,3*0,15м | м3 | 9,225 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 16984,42 |  |  | 16984,42 |  |  |
| 6 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,2*0,08м | м3 | 1,968 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 3623,34 |  |  | 3623,34 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1272 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 97,15 | 97,15 |  |  | 88,5 11,26 |  |
| 8 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 12,7 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 1978,28 |  |  | 1978,28 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1375 | 4997,09 | 224,97 | 4418,41 309,41 | 353,71 | 687,10 | 30,93 | 607,53 42,54 | 48,64 | 24,19 3,33 | 20,6 2,83 |
| 10 | ТСЦ-408-0058 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 16,5 | 139,93 | 0 | 0 0 | 139,93 | 2308,85 |  |  | 2308,85 |  |  |
| 11 | ФССЦпг03-21-01-022 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (г. Бородино- пос. Громадск) | 1 т груза | 58,32 | 16,14 | 0 | 16,14 0 | 0 | 941,28 |  | 941,28 |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1375 | 3227,18 | 144,94 | 2829,59 195,57 | 252,65 | 443,74 | 19,93 | 389,07 26,89 | 34,74 | 15,72 2,16 | 13,88 1,91 |
| 13 | ТСЦ-408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 15,125 | 124,95 | 0 | 0 0 | 124,95 | 1889,87 |  |  | 1889,87 |  |  |
| 14 | ФССЦпг03-21-01-068 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза (г. Бородино - пос. Филимоново) | 1 т груза | 24,2 | 34,25 | 0 | 34,25 0 | 0 | 828,85 |  | 828,85 |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2349 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 406,58 |  | 14,74 1,97 | 391,84 |  | 0,66 0,16 |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,783 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 41454,74 | 331,98 | 2431,65 226,33 | 38691,11 | 38,3 29,99 | 19,08 14,94 |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,783 | 6166,15 | 1 | 5,87 0 | 6159,28 | 4828,10 | 0,78 | 4,60 | 4822,72 | 0,09 0,07 |  |
| 18 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 24,4998 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 84,52 |  | 84,52 |  |  |  |
| 19 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 24,4998 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 117,60 |  | 117,60 |  |  |  |
| Раздел 2. Установка урн |
| 20 | ТЕР07-05-030-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 | 3731,99 | 1279,63 | 394,35 46,81 | 2058,01 | 597,12 | 204,74 | 63,10 7,49 | 329,28 | 122,57 19,61 | 3,15 0,5 |
| 21 |  | Скамья- диван | шт | 8 | 1838,14 | 0 | 0 0 | 1838,14 | 14705,12 |  |  | 14705,12 |  |  |
| 22 |  | Урна код 0652 | шт | 8 | 0,52 | 0 | 0 0 | 0,52 | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 114146,11 | 3899,59 | 9292,27 539,13 | 100954,25 | 395,21 | 39,04 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 690544,08 | 73780,25 | 91801,72 10200,34 | 524962,11 | 395,21 | 39,04 |
| Накладные расходы | 95560,03 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 51618,67 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 50169,30 |  |  |  | 73,72 | 10,15 |
| Автомобильные дороги | 642948,14 |  |  |  | 290,32 | 27,52 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1601,02 |  |  |  | 0,3 | 0,87 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 14036,74 |  |  |  | 11,26 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 36301,05 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 1625,32 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 14552,95 |  |  |  | 19,61 | 0,5 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 76488,26 |  |  |  |  |  |
| Итого | 837722,78 |  |  |  | 395,21 | 39,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 524962,11 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 91801,72 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 83980,59 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 95560,03 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 51618,67 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 167544,56 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1005267,34 |  |  |  | 395,21 | 39,04 |

## Составил инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                 А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(