|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава города Бородино _________А.Ф.Веретенников «___»___________2018г. |
| --- | --- |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Бородино, м-он Победы, 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 754626,07 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 1 кв.2018г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,87 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 2179,67 | 589,70 | 1589,97 90,53 |  | 68,26 59,39 | 9,4 8,18 |
| 2 | ТЕРр68-12-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0128 | 10427,56 | 2326,43 | 8101,13 466,47 | 0 | 133,47 | 29,78 | 103,69 5,97 |  | 243,35 3,11 | 41,39 0,53 |
| 3 | ТЕР27-03-009-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 3,26 | 1086,92 | 34,24 | 890,98 50,27 | 161,7 | 3543,36 | 111,62 | 2904,59 163,88 | 527,15 | 3,49 11,38 | 3,64 11,87 |
| 4 | ТЕРр66-22-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 1 | 1393,47 | 44,44 | 14,96 0 | 1334,07 | 1393,47 | 44,44 | 14,96 | 1334,07 | 4,53 4,53 |  |
| 5 | ТСЦ-101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | -1 | 1058,51 | 0 | 0 0 | 1058,51 | -1058,51 |  |  | -1058,51 |  |  |
| 6 | ТЕРр68-12-5 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,072 | 3846,84 | 722,8 | 3124,04 254,94 | 0 | 276,97 | 52,04 | 224,93 18,36 |  | 77,72 5,6 | 16,85 1,21 |
| 7 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,87 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 15459,26 | 2124,55 | 296,56 28,99 | 13038,15 | 76,08 218,35 | 0,68 1,95 |
| 8 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,3*0,15м | м3 | 8,01 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 14747,45 |  |  | 14747,45 |  |  |
| 9 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,08*0,2м | м3 | 1,744 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 3210,93 |  |  | 3210,93 |  |  |
| 10 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0884 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 67,52 | 67,52 |  |  | 88,5 7,82 |  |
| 11 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 7,56 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 1177,62 |  |  | 1177,62 |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0413 | 4997,09 | 224,97 | 4418,41 309,41 | 353,71 | 206,38 | 9,29 | 182,48 12,78 | 14,61 | 24,19 1 | 20,6 0,85 |
| 13 | ТСЦ-408-0058 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 4,956 | 139,93 | 0 | 0 0 | 139,93 | 693,49 |  |  | 693,49 |  |  |
| 14 | ФССЦпг03-21-01-022 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза пос. Громадск-г. Бородино) | 1 т груза | 7,434 | 16,14 | 0 | 16,14 0 | 0 | 119,98 |  | 119,98 |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0413 | 3227,18 | 144,94 | 2829,59 195,57 | 252,65 | 133,28 | 5,99 | 116,86 8,08 | 10,43 | 15,72 0,65 | 13,88 0,57 |
| 16 | ТСЦ-408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 4,543 | 124,95 | 0 | 0 0 | 124,95 | 567,65 |  |  | 567,65 |  |  |
| 17 | ФССЦпг03-21-01-068 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза ( пос. Филимоново- г. Бородино) | 1 т груза | 7,2688 | 34,25 | 0 | 34,25 0 | 0 | 248,96 |  | 248,96 |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1578 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 273,13 |  | 9,90 1,33 | 263,23 |  | 0,66 0,1 |
| 19 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,63 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 33354,39 | 267,11 | 1956,50 182,11 | 31130,78 | 38,3 24,13 | 19,08 12,02 |
| 20 | ТЕР27-06-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,63 | 12332,3 | 2 | 11,74 0 | 12318,56 | 7769,35 | 1,26 | 7,40 | 7760,69 | 0,18 0,11 |  |
| 21 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 68,6607 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 236,88 |  | 236,88 |  |  |  |
| 22 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 68,6607 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 329,57 |  | 329,57 |  |  |  |
| Раздел 2. Установка скамей, урн |
| 23 | ТЕР01-02-058-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0054 | 1623,57 | 1623,57 | 0 0 | 0 | 8,77 | 8,77 |  |  | 181 0,98 |  |
| 24 | ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0054 | 67530 | 1614,6 | 2381,35 267,48 | 63534,05 | 364,66 | 8,72 | 12,86 1,44 | 343,08 | 180 0,97 | 18 0,1 |
| 25 | Прайс | Диван код 0620 | шт | 4 | 1086,48 | 0 | 0 0 | 1086,48 | 4345,92 |  |  | 4345,92 |  |  |
| 26 |  | Урна код 0652 | шт | 4 | 361,64 | 0 | 0 0 | 361,64 | 1446,56 |  |  | 1446,56 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 91230,18 | 3320,79 | 8356,09 513,47 | 79553,30 | 338,02 | 37,38 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 523508,17 | 58047,41 | 70080,87 8975,45 | 395379,89 | 338,02 | 37,38 |
| Накладные расходы | 75473,52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 40531,93 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 43956,10 |  |  |  | 68,1 | 9,92 |
| Автомобильные дороги | 534622,41 |  |  |  | 255,62 | 27,36 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | 3387,05 |  |  |  | 4,53 |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 8573,21 |  |  |  | 8,8 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 13432,35 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 4555,20 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 30987,30 |  |  |  | 0,97 | 0,1 |
| Итого | 639513,62 |  |  |  | 338,02 | 37,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 395379,89 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 70080,87 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 67022,86 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 75473,52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 40531,93 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 115112,45 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 754626,07 |  |  |  | 338,02 | 37,38 |

## Составил инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                    А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(