|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава города Бородино _________А.Ф.Веретенников «____»__________2018г. |
| --- | --- |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Бородино, м-он Победы,8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 965066,26 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 1 кв.2018г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,87 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 2179,67 | 589,70 | 1589,97 90,53 |  | 68,26 59,39 | 9,4 8,18 |
| 2 | ТЕР01-01-013-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,04352 | 5106,66 | 83,24 | 5020,2 406,34 | 3,22 | 222,24 | 3,62 | 218,48 17,68 | 0,14 | 9,28 0,4 | 26,91 1,17 |
| 3 | ТЕР27-03-009-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 6,2 | 1086,92 | 34,24 | 890,98 50,27 | 161,7 | 6738,90 | 212,29 | 5524,08 311,67 | 1002,53 | 3,49 21,64 | 3,64 22,57 |
| 4 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,79 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 15028,34 | 2065,33 | 288,29 28,18 | 12674,72 | 76,08 212,26 | 0,68 1,9 |
| 5 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,3*0,15м | м3 | 9,045 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 16653,02 |  |  | 16653,02 |  |  |
| 6 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,08*0,2м | м3 | 1,248 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 2297,73 |  |  | 2297,73 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(после установки бордюра) | 100 м3 грунта | 0,0548 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 41,85 | 41,85 |  |  | 88,5 4,85 |  |
| 8 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 5,5 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 856,74 |  |  | 856,74 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0679 | 4997,09 | 224,97 | 4418,41 309,41 | 353,71 | 339,30 | 15,28 | 300,01 21,01 | 24,01 | 24,19 1,64 | 20,6 1,4 |
| 10 | ТСЦ-408-0058 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 8,148 | 139,93 | 0 | 0 0 | 139,93 | 1140,15 |  |  | 1140,15 |  |  |
| 11 | ФССЦпг03-21-01-022 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза пос. Громадск-г. Бородино) | 1 т груза | 12,222 | 16,14 | 0 | 16,14 0 | 0 | 197,26 |  | 197,26 |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0679 | 3227,18 | 144,94 | 2829,59 195,57 | 252,65 | 219,13 | 9,84 | 192,13 13,28 | 17,16 | 15,72 1,07 | 13,88 0,94 |
| 13 | ТСЦ-408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 7,469 | 124,95 | 0 | 0 0 | 124,95 | 933,25 |  |  | 933,25 |  |  |
| 14 | ФССЦпг03-21-01-068 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза ( пос. Филимоново- г. Бородино) | 1 т груза | 11,9504 | 34,25 | 0 | 34,25 0 | 0 | 409,30 |  | 409,30 |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3007 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 520,47 |  | 18,87 2,53 | 501,60 |  | 0,66 0,2 |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,995 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 52678,76 | 421,86 | 3090,02 287,61 | 49166,88 | 38,3 38,11 | 19,08 18,98 |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,995 | 12332,3 | 2 | 11,74 0 | 12318,56 | 12270,64 | 1,99 | 11,68 | 12256,97 | 0,18 0,18 |  |
| 18 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 68,7807 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 330,15 |  | 330,15 |  |  |  |
| 19 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 68,7807 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 237,29 |  | 237,29 |  |  |  |
| Раздел 2. Установка урн, скамей |
| 20 | ТЕР01-02-058-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0054 | 1623,57 | 1623,57 | 0 0 | 0 | 8,77 | 8,77 |  |  | 181 0,98 |  |
| 21 | ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0054 | 67530 | 1614,6 | 2381,35 267,48 | 63534,05 | 364,66 | 8,72 | 12,86 1,44 | 343,08 | 180 0,97 | 18 0,1 |
| 22 |  | Урна | шт | 6 | 361,64 | 0 | 0 0 | 361,64 | 2169,84 |  |  | 2169,84 |  |  |
| 23 |  | скамья | шт | 6 | 1086,48 | 0 | 0 0 | 1086,48 | 6518,88 |  |  | 6518,88 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 122356,34 | 3379,25 | 12420,39 773,93 | 106556,70 | 341,49 | 55,44 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 690181,79 | 59069,30 | 101525,68 13528,29 | 529586,81 | 341,49 | 55,44 |
| Накладные расходы | 83113,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 44557,19 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 37688,08 |  |  |  | 59,39 | 8,18 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 2047,30 |  |  |  | 0,4 | 1,17 |
| Автомобильные дороги | 704096,67 |  |  |  | 274,9 | 45,99 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 6063,07 |  |  |  | 5,83 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 18012,93 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 4563,09 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 45381,62 |  |  |  | 0,97 | 0,1 |
| Итого | 817852,76 |  |  |  | 341,49 | 55,44 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 529586,81 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 101525,68 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 72597,59 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 83113,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 44557,19 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 147213,50 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 965066,26 |  |  |  | 341,49 | 55,44 |

## Составил инженер- сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                А.В. Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(