|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава города Бородино __________А.Ф.Веретенников «___»____________2018г. |
| --- | --- |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Бородино, ул. Советская, 70

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 611725,82 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 1 кв.2018г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,02 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 2555,48 | 691,38 | 1864,10 106,14 |  | 68,26 69,63 | 9,4 9,59 |
| 2 | ТЕРр68-12-5 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0115 | 3846,84 | 722,8 | 3124,04 254,94 | 0 | 44,24 | 8,31 | 35,93 2,93 |  | 77,72 0,89 | 16,85 0,19 |
| 3 | ТЕР01-01-013-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0204 | 5106,66 | 83,24 | 5020,2 406,34 | 3,22 | 104,18 | 1,70 | 102,41 8,29 | 0,07 | 9,28 0,19 | 26,91 0,55 |
| 4 | ТЕР27-03-009-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 4,08 | 1086,92 | 34,24 | 890,98 50,27 | 161,7 | 4434,63 | 139,70 | 3635,20 205,10 | 659,73 | 3,49 14,24 | 3,64 14,85 |
| 5 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,34 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 7217,91 | 991,95 | 138,46 13,53 | 6087,50 | 76,08 101,95 | 0,68 0,91 |
| 6 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,3*0,15м | м3 | 6,03 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 11102,01 |  |  | 11102,01 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0536 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 40,94 | 40,94 |  |  | 88,5 4,74 |  |
| 8 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 5,4 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 841,16 |  |  | 841,16 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1085 | 4997,09 | 224,97 | 4418,41 309,41 | 353,71 | 542,18 | 24,41 | 479,40 33,57 | 38,37 | 24,19 2,62 | 20,6 2,24 |
| 10 | ТСЦ-408-0058 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 13,02 | 139,93 | 0 | 0 0 | 139,93 | 1821,89 |  |  | 1821,89 |  |  |
| 11 | ФССЦпг03-21-01-022 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (г. Бородино- пос. Громадск) | 1 т груза | 35,154 | 16,14 | 0 | 16,14 0 | 0 | 567,39 |  | 567,39 |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1085 | 3227,18 | 144,94 | 2829,59 195,57 | 252,65 | 350,15 | 15,73 | 307,01 21,22 | 27,41 | 15,72 1,71 | 13,88 1,51 |
| 13 | ТСЦ-408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 11,935 | 124,95 | 0 | 0 0 | 124,95 | 1491,28 |  |  | 1491,28 |  |  |
| 14 | ФССЦпг03-21-01-068 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза ( пос. Филимоново- г. Бородино) | 1 т груза | 19,096 | 34,25 | 0 | 34,25 0 | 0 | 654,04 |  | 654,04 |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,20046 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 346,97 |  | 12,58 1,68 | 334,39 |  | 0,66 0,13 |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,631 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 33407,34 | 267,53 | 1959,60 182,40 | 31180,21 | 38,3 24,17 | 19,08 12,04 |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,631 | 12332,3 | 2 | 11,74 0 | 12318,56 | 7781,68 | 1,26 | 7,41 | 7773,01 | 0,18 0,11 |  |
| 18 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 63,9072 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 220,48 |  | 220,48 |  |  |  |
| 19 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 63,9072 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 306,75 |  | 306,75 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 73830,70 | 2182,91 | 10290,76 574,86 | 61357,03 | 220,25 | 42,01 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 436693,99 | 38157,27 | 93592,27 10048,55 | 304944,45 | 220,25 | 42,01 |
| Накладные расходы | 53171,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 28546,49 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 44851,82 |  |  |  | 70,52 | 9,78 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 959,85 |  |  |  | 0,19 | 0,55 |
| Автомобильные дороги | 433332,85 |  |  |  | 144,8 | 31,68 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 5640,46 |  |  |  | 4,74 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 29386,90 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 4239,83 |  |  |  |  |  |
| Итого | 518411,71 |  |  |  | 220,25 | 42,01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 304944,45 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 93592,27 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 48205,82 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 53171,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 28546,49 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 93314,11 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 611725,82 |  |  |  | 220,25 | 42,01 |

## Составил инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                  А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(