# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2019

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 56 (ремонт придомового освещения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 17754,11 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 4 кв.2018г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕРр67-8-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 | 1810,34 | 1807,73 | 2,61 1,19 | 0 | 36,21 | 36,16 | 0,05 0,02 |  | 163,3 3,27 | 0,08 |
| 9 | Прайс-лист ООО Сэпком | Уличный светодиодный светильник PSL-R SMD 50w 6500K 4950Lm IP65 Jazzway | шт. | 2 | 983,33 | 0 | 0 0 | 983,33 | 1966,66 |  |  | 1966,66 |  |  |
| 2 | ТЕРм10-08-003-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый | 1 шт. | 1 | 30,95 | 23,37 | 2,08 0 | 5,5 | 30,95 | 23,37 | 2,08 | 5,50 | 2,16 2,16 |  |
| 3 | Прайс лист | Фотореле тип ФР-601 | шт. | 1 | 48,08 | 0 | 0 0 | 48,08 | 48,08 |  |  | 48,08 |  |  |
| 5 | ТСЭМ-031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 1 | 142,96 | 0 | 142,96 14,86 | 0 | 142,96 |  | 142,96 14,86 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 2224,86 | 59,53 | 145,09 14,88 | 2020,24 | 5,43 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 12699,43 | 1126,31 | 1067,87 281,53 | 10505,25 | 5,43 |  |
| Накладные расходы | 1202,67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 892,99 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | 1711,31 |  |  |  | 3,27 |  |
| Электромонтажные работы на других объектах | 11728,66 |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования | 1355,12 |  |  |  | 2,16 |  |
| Итого | 14795,09 |  |  |  | 5,43 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 10505,25 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1067,87 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1407,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1202,67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 892,99 |  |  |  |  |  |
| 20% | 2959,02 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 17754,11 |  |  |  | 5,43 |  |

## Составил инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                 А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(